Опросный лист для заказа прямоходного электропривода

(MTN, MTP, MTNED, MTNPED)

| Арматура | Количество, штук: |
| --- | --- |
| Тип, DN, PN |  |  |
| Механическое присоединение |
| Расстояние между стержнями крепления | A | ( 160 мм |  |
|  | B | ( 150 мм |  |
|  | C | ( 100 мм |  |
|  | D | ( 132 мм |  |
| Позиция „Закрыто“ | a | ( 30 мм |  |
|  | b | ( 74 мм |  |
|  | g | ( 130 мм |  |
| Соединительная резьба в муфте | I | ( M20 x 1,5 |  |
|  | II | ( M16 x 1,6 |  |
|  | III | ( M10 x1 |  |
|  | ( Прочее |  |
| Параметры для выбора электропривода |
| Осевое усилие | Запорный _____ кН | Открывающий _____ кН | Скорость перемещения штока __ мм/мин | Примечание |
| Окружающая среда | Степень защиты | Температура (C | Примечание |
|  | ( IP 55 ( IP 67 ( ______ | От | До | Для электроприводов невзрывного сгорания, температура не более, чем +55°С |
|  |  | ( –25 ( –40 | ( –50 ( –60 ( ______ | ( +55 ( +70 ( ______ |  |
| Взрывоопасная среда | ( не требуется | ( ExdIIBT4 ( ExdIICT4 ( ExdeIIBT4 ( ExdeIICT4 ( __________________ | ExdIICT4 и ExdeIICT4 – только до температуры –25°С |
| Напряжение питания | ( 3×380 (400) В, 50 Гц ( 1×220 (230) В, 50 Гц ( _______________ |
| Функции электропривода | ( Открыть/закрыть | ( Регулирование |
| Сигнал управления | Дискретный сигнал (сигнал напряжения) ( ~250 В ( +24 В ( ________ |
|  | Аналоговый сигнал ( Токовый 4-20 мА ( ___________________ |
|  | ( Дискретный (цифровой) сигнал – протокол Profibus-DP ( Дискретный (цифровой) сигнал – протокол Modbus-RTU |
| Сигнал обратной связи | ( Токовый датчик положения 4-20 мА | ( Активный | ( Пассивный |
|  | ( Омический датчик положения (0-100Ω/0-10 В) |
| Система управления |
| Тип системы | ( Электромеханический | ( Электронный DMS2 ED | ( Электронный DMS2 |
| Путевые (сигнальные) выключатели | ( В комплекте | ( В комплекте | ( В комплекте |
| Блок местного управления | ( В комплекте | ( В комплекте | ( В комплекте |
| Встроенный дисплей | – | ( В комплекте | ( В комплекте |
| Указатель положения | ( Механический ( вне электроприводов невзрывного сгорания ) | ( Функция встроенного дисплея (входит в комплект) | ( Функция встроенного дисплея (входит в комплект) |
| Механизм обратного хода и электронный тормоз | ( Контакторы ( Электронный тормоз | ( Контакторы ( Бесконтактный ( Электронный тормоз | ( Контакторы ( Бесконтактный ( Электронный тормоз |
|  | Примечание – Электронным тормозом можно оснастить электроприводы с напряжением питания 3х380 В, встроенным блоком обратного хода и аналоговым управляющим модулем (регулятором). |
| Заполнил: |